## CONCENTRADO TOTAL ELECTRIF-EA
CONCENTRADO DE ELECTRIFICACIÓN Y ENERGIA ALTERNA
MUNICIPIO | PROGRAMA |  |  | APORTAC GOB EDO | BENEF
| ELECTRIF | ENERGÍA ALTERNA | TOTAL
MULEGÉ
LORETO
COMONDÚ
LA PAZ
LOS CABOS
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## FISE ELECTRIFICACIÓN 2020
CONSEJO NACIONAL DE AMORTIZACIÓN CONTABLE (CONAC)
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
ADQUISICIONES QUE SE VAN A REALIZAR CON RECURSOS FISE
OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN A REALIZAR CON RECURSOS FISE
[6 empty] | MONTO FISE 2020: |  | 5437952.12
| OBRA O ACCIÓN A REALIZAR | COSTO TOTAL DE LA OBRA | APORTACION GOB EDO | UBICACIÓN |  |  | METAS |  | BENEFICIARIOS | OBSERVACIONES
|  |  |  | ENTIDAD | MUNICIPIO | LOCALIDAD |  |  | HAB
1 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1a ETAPA | 95594.2 | 47797.1 | 7780.28 | MULEGÉ | EJIDO FRANCISCO J. MÚJICA | SE INSTALARÁ 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA |  | 4 | PRESUPUESTO ACTUALIZADO
2 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2a ETAPA | 15560.55 | 7780.275 | BCS | MULEGÉ | EJIDO FRANCISCO J. MÚJICA | SE INSTALARÁ 1 POSTE PARA CONSTRUIR 0.06 KM DE LÍNEA SECUNDARIA |  | 8 | PRESUPUESTO ACTUALIZADO
3 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA PREDIO SAN JUAN | 2115783.83 | 1057891.915 | BCS | MULEGÉ | VILLA ALBERTO A. ALVARADO ARAMBURO | SE INSTALARÁN 38 POSTES, 9 TRANSFORMADORES HACIENDO UN TOTAL DE 337.5 KVA PARA CONSTRUIR 1.72 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 1.56 KM DE LÍNEA SECUNDARIA |  | 556 | PRESUPUESTO ACTUALIZADO
4 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE 8 DE OCTUBRE DE LA COLONIA LA CAÑADA | 140583.16 | 70291.58 | BCS | MULEGÉ | SANTA ROSALÍA | SE INSTALARÁN 4 POSTES (2-9 Y 2-12), UN TRANSFORMADOR DE 25 KVA PARA CONSTRUIR 0.08 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.08 KM DE LÍNEA SECUNDARIA |  | 16 | PRESUPUESTO ACTUALIZADO
5 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA NUEVA SANTA ROSALÍA | 155763.77 | 77881.885 | BCS | MULEGÉ | SANTA ROSALÍA | SE INSTALARÁN 3 POSTES , UN TRANSFORMADOR DE 25 KVA PARA CONSTRUIR 0.12 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.05 KM DE LÍNEA SECUNDARIA |  | 16 | PRESUPUESTO ACTUALIZADO
5 | SUBTOTAL MULEGE | 2523285.51 | 1261642.755 | [5 empty] | 600
1 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE SANTA CATALINA DE LA COLONIA MIRAMAR | 52124.3 | 26062.15 | BCS | LORETO | LORETO | SE INSTALARÁN 2 POSTES, PARA CONSTRUIR 0.10 KM DE LÍNEA SECUNDARIA |  | 32 | PRESUPUESTO ACTUALIZADO
2 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE DANZANTE DE LA COLONIA MIRAMAR | 69310.19 | 34655.095 | BCS | LORETO | LORETO | SE INSTALARÁN 2 POSTES, PARA CONSTRUIR 0.09 KM DE LÍNEA SECUNDARIA |  | 32 | PRESUPUESTO ACTUALIZADO
3 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE CERRO SAN JUAN Y AV GAVIOTAS DE LA COLONIA MIRAMAR | 220548.13 | 110274.065 | BCS | LORETO | LORETO | SE INSTALARÁN 6 POSTES Y UN TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA PARA CONSTRUIR 0.09 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.08 KM DE LÍNEA SECUNDARIA |  | 60 | PRESUPUESTO ACTUALIZADO
4 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CALLEJÓN PROLONGACIÓN B DE LA COLONIA MIRAMAR | 62411.65 | 31205.825 | BCS | LORETO | LORETO | SE INSTALARÁN 3 POSTES PARA CONSTRUIR Y 0.16 KM DE LÍNEA SECUNDARIA |  | 48 | PRESUPUESTO ACTUALIZADO
5 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE SANTA GERTRUDIS DE LA COLONIA MIRAMAR | 126979.26 | 63489.63 | BCS | LORETO | LORETO | SE INSTALARÁN 2 POSTES Y UN TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA PARA CONSTRUIR 0.11 KM DE LÍNEA SECUNDARIA |  | 32 | PRESUPUESTO ACTUALIZADO
6 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR DEL KM 2.5 DE LA COLONIA MIRAMAR | 222099.74 | 111049.87 | BCS | LORETO | LORETO | SE INSTALARÁN 2 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA CADA UNO (HACIENDO UN TOTAL DE 75 KVA) |  | 32 | PRESUPUESTO ACTUALIZADO
7 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE SIERRA E/DORADO Y MARLÍN DE LA COLONIA MIRAMAR | 152998.07 | 76499.035 | BCS | LORETO | LORETO | SE INSTALARÁN 2 POSTES Y UN TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA PARA CONSTRUIR 0.06 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.055 KM DE LÍNEA SECUNDARIA |  | 28 | PRESUPUESTO ACTUALIZADO
8 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE ARROYO E/ACUEDUCTO Y CALLE BALLENA DE LA COLONIA MIRAMAR | 257561.79 | 128780.895 | BCS | LORETO | LORETO | SE INSTALARÁN 4 POSTES Y UN TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA PARA CONSTRUIR 0.22 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.12 KM DE LÍNEA SECUNDARIA |  | 64 | PRESUPUESTO ACTUALIZADO
8 | SUBTOTAL LORETO | 1164033.13 | 582016.565 | [5 empty] | 328
1 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA AGUILAR 2a ETAPA | 646086.37 | 323043.185 | BCS | COMONDÚ | CIUDAD CONSTITUCIÓN | SE INSTALARÁN 14 POSTES, 3 TRANSFORMADORES HACIENDO UN TOTAL DE 112.5 KVA PARA CONSTRUIR 0.42 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.32 KM DE LÍNEA SECUNDARIA |  | 40 | PRESUPUESTO ACTUALIZADO
2 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA VÁZQUEZ MOLINA | 902486.22 | 451243.11 | BCS | COMONDÚ | CIUDAD INSURGENTES | SE INSTALARÁN 20 POSTES, 3 TRANSFORMADORES HACIENDO UN TOTAL DE 125.0 KVA PARA CONSTRUIR 0.48 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.85 KM DE LÍNEA SECUNDARIA |  | 80 | PRESUPUESTO ACTUALIZADO
3 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL POBLADO | 239066.57 | 119533.285 | BCS | COMONDÚ | BENITO JUÁREZ | SE INSTALARÁN 7 POSTES, 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA PARA CONSTRUIR 0.4 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.29 KM DE LÍNEA SECUNDARIA |  | 20 | PRESUPUESTO ACTUALIZADO
4 | ELECTRIFICACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL POBLADO | 209382.18 | 104691.09 | BCS | COMONDÚ | EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ | SE INSTALARÁN 5 POSTES, UN TRANSFORMADOR PARA CONSTRUIR 0.10 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.23 KM DE LÍNEA SECUNDARIA |  | 16 | PRESUPUESTO ACTUALIZADO
4 | SUBTOTAL COMONDU | 1997021.34 | 998510.67 | [5 empty] | 156
1 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA AMPLIACIÓN VISTA HERMOSA | 3121136.74 | 1560568.37 | BCS | LA PAZ | LA PAZ | SE INSTALARÁN 55 POSTES (12 PCR-9 Y 43 PCR-12), 30 TRANSFORMADORES HACIENDO UN TOTAL DE 800.0 KVA PARA CONSTRUIR 0.310 KM DE LÍNEA PRIMARIA EN 3F-4H Y 1.995 KM DE LÍNEA PRIMARIA EN 1F-2H Y 1.62 KM DE C.M. E INSTALACIÓN DE 16 LUMINARIAS |  | 1136 | PRESUPUESTO ACTUALIZADO
2 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA LA PITAHAYA CINCO | 166635.67 | 166635.67 | BCS | LA PAZ | LA PAZ | SE INSTALARÁN 4 POSTES, 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA PARA CONSTRUIR 0.21 KM DE LÍNEA PRIMARIA |  | 8 | PRESUPUESTO ACTUALIZADO
3 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA CENTRO | 224576.58 | 224576.58 | BCS | LA PAZ | JUAN DOMÍNGUEZ COTA | SE INSTALARÁN 4 POSTES Y UN TRANSFORMADOR DE 25 KVA PARA CONSTRUIR 0.120 KM DE LÍNEA PRIMARIA Y 0.025 DE CABLE MÚLTIPLE |  | 12 | PRESUPUESTO ACTUALIZADO
4 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CARPINTERÍA | 393476.37 | 393476.37 | BCS | LA PAZ | SAN PEDRO MÉXICO | SE INSTALARÁN 6 POSTES Y DOS TRANSFORMADORES DE 25 KVA CADA UNO PARA CONSTRUIR 0.260 KM DE LÍNEA PRIMARIA |  | 60 | PRESUPUESTO ACTUALIZADO
5 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA BUENOS AIRES | 228906.22 | 228906.22 | BCS | LA PAZ | EJIDO JUAN DOMÍNGUEZ COTA | SE INSTALARÁN 3 POSTE Y 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA PARA CONSTRUIR 0.10 KM DE LÍNEA PRIMARIA |  | 8 | PRESUPUESTO ACTUALIZADO
6 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA MAGISTERIAL | 21618.92 | 21618.92 | BCS | LA PAZ | EJIDO JUAN DOMÍNGUEZ COTA | SE INSTALARÁ UN POSTE PARA CONSTRUIR 0.045 KM DE LÍNEA SECUNDARIA |  | 16 | PRESUPUESTO ACTUALIZADO
6 | SUBTOTAL LA PAZ | 4156350.5 | 2595782.13 | [5 empty] | 1240
0 | SUBTOTAL LOS CABOS
23 | TOTAL | 9840690.48 | 5437952.12 | BCS |  |  |  |  | 2324
|  |  |  | C.P. JOSÉ NORBERT ÁLVAREZ LUCERO | [6 empty] | 3522984.01
|  |  |  | DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | [6 empty] | 13819727.68
17342711.69

## ENERGIA ALTERNA 2020
CONSEJO NACIONAL DE AMORTIZACIÓN CONTABLE (CONAC)
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
OBRAS DE ENERGÍA ALTERNA A REALIZAR CON RECURSOS FISE
[5 empty] | MONTO FISE 2020: |  | 7444547.95
| OBRA O ACCIÓN A REALIZAR | APORTAC GOB EDO | UBICACIÓN |  |  | METAS |  | BENEFICIARIOS | OBSERVACIONES
|  |  | ENTIDAD | MUNICIPIO | LOCALIDAD |  |  | HAB
1 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 10 RANCHOS DE LA ZONA SAN DIONICIO DE QUEPO | 254982.5 | BCS | COMONDÚ | ZONA SAN DIONICIO DE QUEPO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 40 | LICITACIÓN ESTATAL
2 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 7 VIVIENDAS DE LA ISLA CABO SAN LÁZARO | 178487.75 | BCS | COMONDÚ | ZONA CABO SAN LÁZARO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 ATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 28 | LICITACIÓN ESTATAL
3 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 3 VIVIENDAS DE PUNTA ARENAS DE LA ISLA MARGARITA | 76494.75 | BCS | COMONDÚ | ZONA PUNTA ARENAS | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 ATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 12 | LICITACIÓN ESTATAL
4 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 5 RANCHOS ZONA PASO HONDO | 127491.25 | BCS | COMONDÚ | ZONA PASO HONDO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 ATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 20 | LICITACIÓN ESTATAL
5 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 10 RANCHOS ZONA SAN JOSÉ DE LA NORIA | 254982.5 | BCS | COMONDÚ | ZONA SAN JOSÉ DE LA NORIA | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 ATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 40 | LICITACIÓN ESTATAL
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR CATERPILLAR DE 250 KW PARA LA PLANTA HÍBRIDA | 1290500 | BCS | COMONDÚ | SAN JUANICO | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR CATERPILLAR DE 250 KW (312 KVA) USO EMERGENTE, 225 KW (281 KVA) USO PRIMARIO, DIÉSEL, TABLERO DE CONTROL EMCP4.2, CONTROL PANEL 480/240V, 3 FASES, 60Hz, 1800 rpm. |  | 558 | LICITACIÓN ESTATAL
6 | SUBTOTAL COMONDU | 2182938.75 | [5 empty] | 698
1 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 1 ESCUELA PRIMARIA DE SAN JUANIQUITO | 25498.25 | BCS | LORETO | SAN JUANIQUITO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 15 | LICITACIÓN ESTATAL
2 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 5 VIVIENDAS DE LA ZONA LIGÜÍ | 127491.25 | BCS | LORETO | ZONA LIGÜÍ | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 20 | LICITACIÓN ESTATAL
3 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 1 RANCHO DE LA ZONA PASO DE SANTA CRUZ | 25498.25 | BCS | LORETO | ZONA EL PASO DE SANTA CRUZ | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 4 | LICITACIÓN ESTATAL
4 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 3 RANCHOS DE LA ZONA SAN JAVIER | 76494.75 | BCS | LORETO | ZONA SAN JAVIER | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 12 | LICITACIÓN ESTATAL
5 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 9 RANCHOS DE LA ZONA LORETO | 229484.25 | BCS | LORETO | ZONA LORETO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 36 | LICITACIÓN ESTATAL
6 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 3 RANCHOS DE LA ZONA DE ALTAGRACIA | 76494.75 | BCS | LORETO | ZONA ALTAGRACIA | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 12 | LICITACIÓN ESTATAL
7 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 8 RANCHOS DE LA ZONA SAN JUAN B. LONDÓ | 203986 | BCS | LORETO | ZONA SAN JUAN B.LONDÓ | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 32 | LICITACIÓN ESTATAL
8 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 10 RANCHOS DE LA ZONA SAN NICOLÁS | 254982.5 | BCS | LORETO | ZONA SAN NICOLÁS | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 40 | LICITACIÓN ESTATAL
9 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN UNA VIVIENDA ZONA SAN COSME | 25498.25 | BCS | LORETO | ZONA SAN COSME | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 4 | LICITACIÓN ESTATAL
10 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 5 RANCHOS DE LA ZONA EL JUNCALITO | 127491.25 | BCS | LORETO | ZONA EL JUNCALITO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 20 | LICITACIÓN ESTATAL
11 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 9 RANCHOS DE LA ZONA DE TEMBABICHE | 229484.25 | BCS | LORETO | ZONA TEMBABICHI | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 36 | LICITACIÓN ESTATAL
11 | SUBTOTAL LORETO | 1402403.75 | [5 empty] | 231
1 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 6 RANCHOS DE LA ZONA DE EL PATROCINIO | 152989.5 | BCS | MULEGÉ | ZONA EL PATROCINIO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 24 | LICITACIÓN ESTATAL
2 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 6 RANCHOS DE LA ZONA DE SANTA ÁGUEDA | 152989.5 | BCS | MULEGÉ | SANTA ÁGUEDA | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 24 | LICITACIÓN ESTATAL
3 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 8 RANCHOS DE LA ZONA DE SAN JUAN DE LAS PILAS | 203986 | BCS | MULEGÉ | ZONA SAN JUAN DE LAS PILAS | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 32 | LICITACIÓN ESTATAL
4 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 10 RANCHOS DE LA ZONA DE SAN JOAQUÍN | 254982.5 | BCS | MULEGÉ | ZONA SAN JOAQUÍN | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 40 | LICITACIÓN ESTATAL
5 | REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 20880 | BCS | MULEGÉ | EL DÁTIL | REVISION EN EQUIPO GENERADOR CUMMINS DE 60 KVA Y ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO (INCLUYE GASTOS DE TRASLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO) |  | 210 | TRES PRESUPUESTOS
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR CATERPILLAR DE 146 KW PARA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 847519.2 | BCS | MULEGÉ | EL DÁTIL | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN GENERADOR CATERPILLAR DE 146 KW (165 KVA) USO EMERGENTE, 232 KW (265 KVA) USO PRIMARIO, DIÉSEL, TABLERO DE CONTROL EMCP4.2, CONTROL PANEL 480/240V, 3 FASES, 60Hz, 1800 rpm UN SILENCIADOR TIPO INDUSTRIAL. |  | 210 | LICITACIÓN ESTATAL
6 | SUBTOTAL MULEGE | 1633346.7 | [5 empty] | 330
1 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 2 RANCHOS DE LA ZONA DE EL ROSARIO | 50996.5 | BCS | LA PAZ | ZONA EL ROSARIO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 8 | LICITACIÓN ESTATAL
2 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 6 RANCHOS DE LA ZONA DE EL ANCÓN | 152989.5 | BCS | LA PAZ | ZONA EL ANCÓN | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 24
3 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 1 RANCHO DE LA ZONA DE SAN JUAN DE LA COSTA | 25498.25 | BCS | LA PAZ | ZONA SAN JUAN DE LA COSTA | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 4 | LICITACIÓN ESTATAL
3 | SUBTOTAL LA PAZ | 229484.25 | [5 empty] | 36
1 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 5 RANCHOS DE LA ZONA DE MIGRIÑO | 127491.25 | BCS | LOS CABOS | ZONA MIGRIÑO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 20 | LICITACIÓN ESTATAL
2 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 20 RANCHOS DE LA ZONA DE LA CANDELARIA | 509965 | BCS | LOS CABOS | ZONA LA CANDELARIA | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 80 | LICITACIÓN ESTATAL
3 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 23 RANCHOS DE LA ZONA DE LOS POZOS | 586459.75 | BCS | LOS CABOS | ZONA LOS POZOS | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 90 | LICITACIÓN ESTATAL
4 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 7 RANCHOS DE LA ZONA DE SAN VICENTE DE LA SIERRA | 178487.75 | BCS | LOS CABOS | ZONA SAN VICENTE DE LA SIERRA | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 28 | LICITACIÓN ESTATAL
5 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 4 RANCHOS DE LA ZONA DE SAN DIONICIO | 101993 | BCS | LOS CABOS | ZONA SAN DIONICIO | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 16 | LICITACIÓN ESTATAL
6 | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN 11 RANCHOS DE LA ZONA DE SAN FELIPE | 280480.75 | BCS | LOS CABOS | ZONA SAN FELIPE | SE INSTALARÁ UN MÓDULO SOLAR DE 150 WATTS, UN CONTRALADOR DE 10 AMPERES, UNA CAJA DE FUSIBLE DE 5 AMPERES, UN INVERSOR DE 500 WATTS, UNA BATERÍA MODELO L31T/S DE 105 AMPERES (12 VOLTIOS), CABLES, SOPORTE TUBULAR Y ACCESORIOS |  | 44 | LICITACIÓN ESTATAL
7 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR ENERGÍA SOLAR | 211497 | BCS | LOS CABOS | CABO PULMO | Suministro e Instalación de 6 Módulos Solar de 330 Watts, un Lote conteniendo Soporte de Aluminio con tornillería de acero inoxidable resistente a la corrosión para colocación de módulos solares, una Caja de Interfase IO-101 compatible con las características de la bomba solar, 8 Acumuladores de 6 Volts 370 Amp/Hr Ciclado profundo, un Controlador para Banco de baterías 25 Amps., un Sistema de tierra y protección contra sobre voltaje, supresor de rayos, un Interruptor seccionador en gabinete de seguridad para intemperie y Construcción de bases de Concreto para instalación del soporte de aluminio para arreglo fotovoltaico |  | 130 | LICITACIÓN ESTATAL
7 | SUBTOTAL LOS CABOS | 1996374.5 | [5 empty] | 408
33 | TOTAL | 7444547.95 | BCS |  |  |  |  | 1703
C.P. JOSÉ NORBERT ÁLVAREZ LUCERO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO